INSTITUTO DOMINICANO DELCAFE

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Página 1 de 5 INDOCAFE-DAF-CM-2021-0006

23 de abril de 2021

Estimados Señores:

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE, les invita a participar al procedimiento de COMPRA MENOR, referencia No. INDOCAFE-DAF-CM-2021-0006, a los fines de presentar su mejor Oferta para COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el viernes 30 de abril hasta la/s 02:00 PM. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información: Nombre del Oferente/ Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$).

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: HECTOR ANTIGUA O NELSON ARIAS DE JESUS

Departamento: DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre de la Entidad Contratante: INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ (INDOCAFE) Dirección: C/FRANSISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS EVARISTO MORALES, STO. DGO, DN Teléfono: 809-533-1984 EXT 231 O 233

- mail: COMPRAS@INDOCAFE.GOB.DO

(Nombre y Firma)

_	_	__

(Cargo de la Autoridad Competente)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividades | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Publicación llamada a participar en la Compra Menor. | VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021 |
| Periodo para realizar consultas por parte de los adquirientes | MARTES 27 DE ABRIL DE 2021 |
| Plazo para emitir respuesta por parte del comité de compras y contrataciones mediante circulares o enmiendas | JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021 |
| Recepción de propuesta y apertura: “SOBRE A” y “SOBRE B” | LA RECEPCION SERA EL 30 DE ABRIL HASTA LAS 02:00 PM Y APERTURA A LAS 02:10PM |
| Notificación de Adjudicación | 6 DE MAYO DE 2021 |
| Vigencia de Contrato | 1 MES |

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO

Marco de Referencia Solicitado por la Entidad Contratante para la Instalación del Control de Acceso.

| MATERIAL | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Control de Acceso Biométrico P/ Exterior | 4 |
| Lector Biométrico de Escritorio | 2 |
| Video Portero + 1 Botón Ext | 1 |
| Monitor Int 4 PL c/ Soporte de 2 Estación | 1 |
| Cerradura electromagnética de 300 LBS | 2 |
| Soporte P /Cerradura Magnética de 300 LBS | 2 |
| Cerradura electromagnética de 600 LBS | 1 |
| Soporte P /Cerradura Magnética de 600 LBS | 1 |
| Botón de salida sin contacto | 2 |
| Botón de emergencia | 1 |
| Fuente de poder 12vdc 3amp (o referente) | 3 |
| Llave / Switch on off | 3 |
| Cable 22/2 standard UL | 2 |
| Tarjeta de poder C/Cargador 12/24 2. A | 3 |
| Battery 12v 7amp | 3 |
| Transformador HNW | 3 |
| Caja Metálica 11x11x3 | 3 |
| Cable UTP Cat 6 | 1 |
| Patch Panel UTP Cat6 24 Puertos | 1 |
| Organizador de Cables 1U | 1 |
| Network Jack Hembra Cat6 UTP | 10 |
| Face Plate 1 Salida | 5 |
| Patch Cord 1M Cat6 | 5 |
| Patch Cord 3M Cat6 | 5 |
| Materiales y Accesorios de Instalación y Canalización | 1 |
| Servicios o Mano de Obra de Instalación, Configuración, Supervisión y Gastos Administrativos | 1 |

OBSERVACIONES

NOTA:

- El Oferente debe visitar las Instalaciones del INDOCAFE para participar en el proceso y realizar una evaluación infraestructural y elaborar su propuesta para la instalación del Control de Acceso requerida por la misma. En Caso contrario a no visitar las Instalaciones, la oferta no será recibida.

- La lista Adjunta Anteriormente (Marco de Referencia Solicitado por la Entidad Contratante para la Instalación del Control de Acceso Pág. 3), esta sujeta a cambios al momento de elaborar su propuesta, es decir, Tendrá la libertad de mostrar una propuesta diferente al marco de Referencia, esto exceptuando la Cantidad de Puertas, Control de acceso biométrico y lector biométrico de escritorio.

- El Oferente debe mostrar detalladamente todos los materiales propuestos por los mismos, explicando sus características y funciones.

- El Oferente debe mostrar detalladamente el Software a utilizar para el Control de Acceso a Usuario, Explicando los pasos para su instalación, entrenamiento, mantenimiento, entre otros.

- La oferta deberá estar en sobre cerrado, sellado y firmado por el oferente.

- El oferente deberá realizar una partida presupuestaria de los materiales que utilizará para la instalación de control de Acceso. Y mostrar el Presupuesto total en el Formulario de Presentación de la Oferta Económica (SNCC_F034).

- Las Instalaciones que INDOCAFE solicita la visita para la elaboración del Control de Acceso están en:

  - 7.1 Calle Francisco Pratz Ramírez 251, Esq. Padre Emiliano Tardif, Ensanche Evaristo Morales. (SEDE CENTRAL)

  - Calle Casandra Damirón, Casi esq. Enrique Jiménez Moya, Centro de los Héroes (LABORATORIO RAUL H. MELO).

- La fecha límite de las visitas a las Instalaciones es hasta el: jueves 29 de abril del 2021 hasta las 12:00 PM

CONDICIONES

DESCRIPCION DEL SOBRE

- FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE. (SNCC_F042)

- FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA. (SNCC_F034)

- FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA. (SNCC_F033)

- REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO (RPE), AL DÍA.

- CERTIFICACIÓN DE MIPYMES (SI APLICA).

- ORIGINAL Y ULTIMA CERTIFICACIÓN DGII CON LOS PAGOS AL DÍA.

- DOCUMENTO ORIGINAL DE LA CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL O TSS AL DÍA.

- COPIA REGISTRO MERCANTIL.

- DOCUMENTACION DE PROPUESTA TECNICA

- CURRICULUM O RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (SNCC_D_045).

- DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO (SNCC.D.044)

ADJUDICACION:

LA ADJUDICACIÓN SERÁ PARA LA EMPRESA QUE MUESTRE LA MEJOR PROPUESTA EN CALIDAD DEL PRODUCTO, PRESUPUESTO, TIEMPO DE ENTREGA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL, ESTO ADEMÁS DE LAS OFERTAS TECNICAS REQUERIDAS Y DOCUMENTADAS.